Załącznik nr 1

Harmonogram badań wody  krytej pływalni w Czarnieckiej Górze.

Basen rekreacyjny + basen sportowy – jeden obieg cyrkulacyjny. Wanna Whirpool – jeden obieg cyrkulacyjny

Wanna Jacuzzi wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak

Pobór próbek wody do badania – cykliczny, zgodnie z harmonogramem w odstępach dwutygodniowych. Planowany pobór w 2 i 4 tydzień miesiąca.

| Parametry bakteriologiczne | częstotliwość | Miejsce poboru próbki |  |  |  |  | Miesiąc/ Rok ** |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Escherichia coli | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | x 1 x 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 |  |
| Pseudomonas aeroginosa | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 |  |
| Legionella sp. Legionella sp. | 1 x kwartał miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 |  |
| Mętność | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 |  |
| chloroform | 1 x kwartał | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
| chloroform | 1 x kwartał | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  |
| Azotany | 1 x kwartał | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
| Azotany | 1 x kwartał | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  |
| Utlenialność | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekreacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
| Utlenialność | miesiąc | woda z niecki basenu sportowego rekreacyjnego wanna whirpool | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 |  |
| Lgeionella sp. | rok | Natryski Szatnia damska Szatnia męska |  |  |  |  | X 1 X 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

nie dotyczy pływalni odkrytych