Załącznik nr 1

Harmonogram badań wody  krytej pływalni w Czarnieckiej Górze na rok 2018 .

Basen rekreacyjny + basen sportowy – jeden obieg cyrkulacyjny. Wanna Whirpool – jeden obieg cyrkulacyjny

Wanna Jacuzzi wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak

Pobór próbek wody do badania – cykliczny, zgodnie z harmonogramem w odstępach dwutygodniowych. Planowany pobór w 2 i 4 tydzień miesiąca.

| Parametry bakteriologiczne | częstotliwość | Miejsce poboru próbki |  |  |  |  | Miesiąc/ Rok ** |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Escherichia coli | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | x 1 x 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 |  |
| Pseudomonas aeroginosa | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 | x 2 x 2 x 2 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 |  |
| Legionella sp. Legionella sp. | 1 x kwartał miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 | - X 1 X 1 |  |
| Mętność | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
|  |  | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 | X 1 X 1 X 1 |  |
| chloroform | 1 x kwartał | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
| chloroform | 1 x kwartał | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool |  |  | X 1 X 1 |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
| ΣTHM | 1 x kwartał | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool |  |  | X 1 X 1 X 1 |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  |
| Azotany 1) | 1 x kwartał | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool |  |  | X 1 X 1 |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 |  |  |
| Azotany 1) | 1 x kwartał | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool |  |  | X 1 X 1 X 1 |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  | X 1 X 1 X 1 |  |  |
| Utlenialność 1) | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji obieg gł (sport + rekraacja) wanna whirpool | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 | X 1 X 1 |  |
| Utlenialność 1) | miesiąc | woda z niecki basenu sportowego rekraacyjnego wanna whirpool | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 | X 1 X 2 X 2 |  |
| Legionella sp. | rok | Natryski szatnia damska Natryski szatnia męska |  |  |  |  |  |  | X 1 X 1 |  |  |  |  |  |  |

1) podana wartość stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni

Przy poborach próbek wody będą mierzone również następujące parametry wody basenowej:

- chlor wolny,

-  chlor związany,

-  Redox .

Parametry te będą mierzone przez osobę dokonująca poboru próbek.  Wyniki pomiarów zawarte zostaną w sprawozdaniach z badań.

Próby wody będą pobierane do godziny 11.00  - dzień poboru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie stanowiącej załącznik do postępowania.

………………………………………………………

Akceptujemy powyższe warunki –

Pieczątka i podpis Oferenta

# Footnotes

nie dotyczy pływalni odkrytych