| Parametry bakteriologiczne – Rodzaj badania | Cena jednostkowa (brutto) badania wraz z poborem próbki | Ilość badań na podstawie harmonogramu rocznego | Wartość badań brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli |  | 96 |  |
| Pseudomonas aeroginosa |  | 96 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h |  | 60 |  |
| Legionella sp. |  | 34 |  |
| Mętność |  | 44 |  |
| chloroform |  | 20 |  |
| ΣTHM |  | 20 |  |
| Azotany 1) |  | 20 |  |
| Utlenialność 1) |  | 84 |  |
| Chlor wolny |  | 72 |  |
| Chlor związany |  | 72 |  |
| Redox |  | 72 |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |

Załącznik nr 2

………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz ofertowy

1) podana wartość stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wartość netto………………….. zł

wartość brutto: 		zł.

słownie brutto: 	….	..	zł.

podatek VAT: 		zł.

Oświadczamy że:

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- koszt transportu próbek do laboratorium pokrywa Wykonawca,

- akceptujemy warunki płatności wynoszące 60 dni,

- oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- badania zostaną wykonane przez akredytowane  laboratorium posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty uprawniające do przeprowadzania badań                   w powyższym zakresie,

- zobowiązujemy się realizować Umowę zgodnie z obowiązującym przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2016), ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 roku, Nr 208, poz. 1240 ze zm.) oraz normą PN-EN ISO 19458:2007 (jakość wody - pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych).

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni wszelkie przyrządy i pojemniki konieczne do realizacji umowy. Koszty transportu pobranych próbek wody, ich pobór, a także przejazd do           i z miejsca poboru wody osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji umowy, obciążają Wykonawcę.

…………………………………..                                      …………………………….

miejscowość i data

Podpis osoby /osób/                               uprawnionej/nych/