Załącznik nr 1  – do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Preparat do zwalczania glonów, grzybów, alg i gronkowców - oparty na bazie amin IV rzędowych, stosowany bezpośrednio do wody basenowej, zawierający minimum 30 % amin IV rzędowych. Powinien zwalczać gronkowca złocistego, Legionellę, bakterię coli. Opakowanie do 5 kg

  - Chlor płynny – stabilizowany,  stosowany bez potrzeby uwadniania, zawartość aktywnego chloru min. 150 g/l, bezbarwny lub o odcieniu mlecznym.  Powinien posiadać działanie grzybobójcze, bakteriobójcze i wirusobójcze. Opakowanie do 25 kg

  - Preparat obniżający pH wody - zawierający ok. 50% kwasu siarkowego, stosowany bez potrzeby uwadniania, zawierający inhibitory przeciw korozyjne opakowanie do 25 kg,

  - Koagulant – środek do klarowania wody basenowej, na bazie wodorotlenku glinu stosowany bez potrzeby uwadniania, kolor bezbarwny lub biały, opakowanie do 25 kg,

- Preparat dezynfekcyjny do mycia w postaci płynnej o odczynie alkaicznym, na bazie aktywnego chloru,  do usuwania osadów organicznych i nieorganicznych, tłuszczy i innych zabrudzeń organicznych, mogący mieć styczność z wodą , koncentrat nadający się do rozcieńczania oraz mycia wszystkich powierzchni odpornych na alkalia np. płytki ceramiczne, bezwonny lub o łagodnym zapachu nie drażniącym dróg oddechowych, preparat rozpuszczalny w wodzie, działający minimum na następujące patogeny Gronkowiec złocisty, Escherichia coli, Adenowirusy, Pseudomonas aeruginosa – Ropa błękitna - opakowanie do 10 kg

- Preparat do mycia linii wody w basenie, mogący mieć styczność z wodą basenową, nie pienny koncentrat w postaci półpłynnej – żel, usuwający osady wapienne, tłuszcze i inne zabrudzenia, na bazie kwasów, nie zakłócający równowagi wody basenowej,  bezwonny lub o łagodnym zapachu nie drażniącym dróg oddechowych, opakowanie do 10 kg,

- Chlor w tabletkach – bardzo wolno rozpuszczalny stosowany bezpośrednio do wody basenowej , tabletki duże – min.200 g/szt. opakowania do 5  kg

- Tabletki do pomiaru parametrów wody DPD, PHENOL RED RAPID – szybko rozpuszczalne tabletki do pomiaru parametrów wody, stosowane do testerów ręcznych, pakowane w blistrze, opakowanie zbiorcze min. 250 szt.

- Preparat do redukcji chloru wolnego w wodzie basenowej – w postaci granulatu lub proszku, obniżający chlor wolny w wodzie basenowej, możliwość stosowania bezpośrednio do wody, rozpuszczalny, na bazie tiosiarczanu sodowego, opakowanie do 5 kg.

- Preparat do podwyższania pH wody basenowej – w postaci granulatu, szybko rozpuszczalny, możliwość bezpośredniego stosowania do wody basenowej, opakowanie do 5 kg.

- Aktywny roztwór  ditlenku chloru (chloran sodu) - preparat do neutralizacji chloru związanego i redukcji chloroformu oraz THM w basenach, w postaci płynnej, stosowany bezpośrednio do wody basenowej, barwa bezbarwna lub jasnożółta, stężenie 0,1 – 0,4 g/100 gr. Środka, dobra rozpuszczalność w wodzie,  opakowani do 25 kg.

Wszystkie dostarczane środki będą wnoszone przez osoby po stronie Wykonawcy do magazynu środków uzdatniania znajdujących się w budynku krytej pływalni w siedzibie Zamawiającego. Dojazd bezpośrednio do magazynów – brak możliwości dojazdu samochodami o większym gabarycie ze względu na szerokość drogi dojazdowej – ograniczenie dojazdu – szer. drogi dojazdowej ograniczona do  2,7 m.

Wszystkie dostarczane środki winny mieć aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, produktów Biobójczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - pozwolenie na udostępniane na rynku i stosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Kopię tych dokumentów należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą aktualne karty charakterystyki wszystkich produktów chemicznych wykazanych w ofercie.

...........................................................................

(data, podpis i pieczęć firmowa oferenta)