Czarniecka Góra dn. 25.09.2019 r.

DT -9/2019/ZO

**Wyjaśnienie**

**do II zapytania ofertowego na realizację zadania**

**„Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”**

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, bez ujawniania źródła zapytania otrzymanego w dniu 25.09.2019 r. udziela wyjaśnienia w zakresie treści zapytania ofertowego.

**Załącznik nr 2 Materiały opatrunkowe poz.12**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6x8 cm?

**Odpowiedź:**

**Ta**k – Zamawiający dopuszcza przylepce w rozmiarze 6x8 cm.

**Załącznik nr 2 Materiały opatrunkowe poz. 14-18, 20**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert?

**Odpowiedź:**

**Nie** – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 14-18, 20 do osobnego pakietu

**Załącznik nr 2 Sprzęt jednorazowego użytku i inne materiały medyczne poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do wkłuć dożylnych 0,9x25 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak -** Zamawiający dopuszcza cewnik do wkłuć dożylnych 0,9x25mm.

**Załącznik nr 2** **Sprzęt jednorazowego użytku i inne materiały medyczne poz. 26.**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do wkłuć dożylnych 1,1x32mm?

**Odpowiedź:**

**Tak -** Zamawiający dopuszcza cewnik do wkłuć dożylnych 1,1x32mm.

**Załącznik nr 2 Sprzęt jednorazowego użytku i inne materiały medyczne poz.27**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do wkłuć dożylnych 1,3x45mm?

**Odpowiedź:**

**Tak** - Zamawiający dopuszcza cewnik do wkłuć dożylnych 1,3x45mm.

**Załącznik nr 2 Sprzęt jednorazowego użytku i inne materiały medyczne poz.33**

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w opakowaniu 100 szt. z odpowiednik przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Tak** - Zamawiający dopuszcza szpatułki w opakowaniu 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Załącznik nr 2 poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z załącznika nr 2. co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty?

**Odpowiedź:**

**Nie** – zamawiający nie wydzieli pozycji nr 20 z załącznika nr 2.

**Załącznik nr 2 poz. 38**

Czy Zmawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 60mmx25m?

**Odpowiedź:**

**Tak –** Zamawiający dopuszcza papier EKG w rozmiarze 60mmx25m.