Czarniecka Góra dn. 20.11.2018 r.

Znak sprawy DT-23/2018/ZO

wyjaśnienie treści

zapytania ofertowego na realizacje zadania

pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, bez ujawniania źródła zapytania otrzymanego w dniu 20.11.2018 r. udziela wyjaśnienia w zakresie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy: Aparat do elektroterapii

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o kanał ultradźwięków, laseroterapii lub magnetoterapii?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający wymaga aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o kanał ultradźwięków, laseroterapii lub magnetoterapii.

- Czy zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o moduł terapii falami uderzeniowymi?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający nie wymaga aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o moduł terapii falami uderzeniowymi.

Dotyczy: Aparat do ultradźwięków

- Czy zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o kanał ultradźwięków, laseroterapii lub magnetoterapii?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający wymaga aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o kanał ultradźwięków, laseroterapii lub magnetoterapii.

- Czy zamawiający wymaga aby, aparat posiadał możliwość rozbudowy o moduł terapii falami uderzeniowymi?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający nie wymaga aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o moduł terapii falami uderzeniowymi.