# Załącznik nr. 6

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na lampa typu bioptron z statywem jezdnym                     – 1 szt.

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 30 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 36 miesięcy – 30 pkt Do 35 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim sztuki | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 16 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 19 | Średnica filtra około 15 cm | Tak |  |
| 20 | Programator elektroniczny czasu | Tak |  |
| 21 | Wyświetlacz pokazujący czas zabiegu | Tak |  |
| 22 | Statyw stalowy na min 4 kołach jezdnych z regulacją wysokości (wysuwana sztyca) oraz regulacja konta lampy | Tak |  |
| 23 | Lampa chłodzona wentylatorem | Tak |  |
| 24 | Długość fali w zakresie min: 480 – 3400 nm | Tak |  |
| 25 | Moc żarówki halogenowej min. 90W | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Należy dołączyć oryginalne prospekty/katalogi producenta, w których są zaznaczone (potwierdzające) oferowane parametry.

…………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy