# Załącznik nr.2.1:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu na łóżko wodne do masażu na sucho 1 szt.

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |

| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 37 miesięcy – 15 pkt Do 36 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. Bezpłatne przeglądy wg. wskazań producenta, nie mniej niż 1/rok | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 14 | Instrukcja serwisowa: „serwis manual” – z zakresu wykonywanie przeglądów | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, w terminie wyznaczonym przez użytkownika | Tak |  |
| 16 | Szkolenie techniczne z zakresu konserwacji i przeglądów potwierdzone certyfikatem wystawionym w dniu szkolenia –przekazania aparatu do użytku-odbioru | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 21 | Hydromasaż na sucho przy zespołach bólowych kręgosłupa i schorzeniach kostno stawowych | Tak |  |
| 22 | Programy do wykonywania masażu całego ciała, częściowego i punktowego ze zróżnicowana siłą | Tak |  |
| 23 | Ustawienie określonego obszaru ciała czasu zabiegu i temperatury | Tak |  |
| 24 | Możliwość wykonywania masażu kręgów masażu symetrycznego, kołowego | Tak |  |
| 25 | Automatyczne obniżenie intensywności masażu na kręgach szyjnych | Tak |  |
| 26 | Pod powłoką materaca wmontowane dysze wodne | Tak |  |
| 27 | Wymiary leża 2170 (±70 mm) x 980 ÷1100mm | Tak |  |
| 28 | Wysokość min, 60 cm | Tak |  |
| 29 | Napełnianie wodą , minimalny czas między wymianami 6 miesięcy | Tak |  |
| 30 | Możliwością ustawień konfiguracyjnych w pamięci aparatu lub na nośnikach pacjenta np karty chipowe | Tak |  |
| 31 | Aparat dostosowany do pracy ciągłej (bez przerw technicznych na chłodzenie) Aparat nie wymaga podpięcia pod zewnętrzne systemy chłodzenia (np. dopływ wody chłodzącej i jej spust lub zewnętrzne systemy chłodzenia oparte na freonie bądź ergolicie-wodzie lodowej) | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 32 | Ustawienie pulpitu prawa lub lewa strona | Tak |  |
| 33 | Max waga urządzania wypełnionego wodą do 700 kg | Tak |  |
| 34 | Montaż i uruchomienie u Zamawiającego | Tak |  |
| 35 | Autoryzacja Producenta na serwis oferowanego aparatu na terenie Polski | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………..……………

(podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania wykonawcy)