# Załącznik nr.2.2:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu na bieżnia terapeutyczna do nauki chodzenia 1 szt.

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 37 miesięcy – 15 pkt Do 36 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 9 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 16 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 18 | Polskie menu | Tak |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie wagowe , min.150 kg | Tak |  |
| 20 | Moc silnika min. 4 KM | Tak |  |
| 21 | Silnik bez szczotkowy | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 22 | Zakres prędkości w zakresie min.: 1÷18 km/h | Tak |  |
| 23 | Regulacja prędkości | Tak |  |
| 24 | Wybór nachylenia w min. zakresie 0-120 | Tak |  |
| 25 | Minimalne wymiary taśmy 150 x 50 cm | Tak |  |
| 26 | Komputer treningowy | Tak |  |
| 27 | Wyświetlacz pokazujący ustawione parametry | Tak |  |
| 28 | Możliwość swobodnego ustawienie własnych parametrów: pochylenie, prędkość | Tak |  |
| 29 | System bezpieczeństwa | Tak |  |
| 30 | Rolki transportowe | Tak |  |
| 31 | Pomiar tętna | Tak |  |
| 32 | Drążki podporowe | Tak |  |
| 33 | Pomiar tętna wbudowany w drążki podporowe | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 34 | Klucz bezpieczeństwa do zatrzymania bieżni | Tak |  |
| 35 | Funkcje: prędkość, czas, dystans, kalorie, puls, nachylenie bieżni, tętno | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………..……………

(podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania wykonawcy)