# Załącznik nr.2:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu na szynę kolanową 1 szt.

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiący, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 37 miesięcy – 15 pkt Do 36 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 16 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 19 | Polskie menu | Tak |  |
| 20 | Obciążenie min. 20 kg | Tak |  |
| 21 | Odwrócone obciążenie | Tak |  |
| 22 | Czas terapii w min zakresie 0-55 min. | Tak |  |
| 23 | Min. zakres dla długości kończyny dolnej: 70-100 cm | Tak |  |
| 24 | Min. zakres dla kości udowej: 32-49 cm | Tak |  |
| 25 | Min. zakres ustawienia dla goleni: 23-55 cm | Tak |  |
| 26 | Prędkość w zakresie min.: 40-270 0/min | Tak |  |
| 27 | Przerwa w trakcie zgięcia | Tak |  |
| 28 | Regulacja podpory stopy | Tak |  |
| 29 | Zakres ruchu w st. Kolanowym w zakresie min.: 0° ¸ 120° | Tak |  |
| 30 | Zakres ruchu w st. Biodrowym w zakresie min.: 25° ¸ 100° | Tak |  |
| 31 | Możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Wyposażenie panel lub pilot sterujący | Tak – podać jakie będzie zaoferowane rozwiązanie (jeżeli pilot to z jakimi funkcjami) |  |
| 33 | Moduł stawu skokowego | Tak |  |
| 34 | Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego w zakresie min.: 200-400 | Tak –podać zakres Od 200 do 400 – 0 pkt Od -250 do 400 - 15 pkt |  |
| 35 | Możliwość zmiany ustawień w czasie pracy | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………..……………

(podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania wykonawcy)