# Załącznik nr.2:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu na aparat do elektroterapii

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 37 miesięcy – 15 pkt Do 36 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 14 | Instrukcja serwisowa: „serwis manual” – z zakresu wykonywanie przeglądów | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 17 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 18 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 19 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 20 | Polskie menu | Tak |  |
| 21 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,7 cala | Tak Do 6,8” – 0 pkt Od 6,9” – 10 pkt. |  |
| 22 | Ekran dotykowy | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Współpraca z aparatu z modułem lub aparatem do terapii podciśnieniowej | Tak |  |
| 24 | Aparat do Elektroterapii | Tak |  |
| 25 | Dwa niezależne kanały elektroterapii | Tak |  |
| 26 | Zestaw programów terapeutycznych | Tak |  |
| 27 | Możliwość zapisania własnych procedur | Tak |  |
| 28 | Możliwość swobodnej weryfikacji parametrów | Tak |  |
| 29 | Rodzaje podstawowych prądów: -TENS -KOTZA -diadynamiczne -Traberta | Tak |  |
| 30 | Kpl. Akcesoriów (min.: Kable i elektrody 10 sztuk, pasy do mocowań elektrod, | Tak |  |
| 31 | Bank programów terapeutycznych | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Możliwość tworzenia własnych programów i zapisywania ich w pamięci | Tak |  |
| 33 | Auto test elektrod i kabli | Tak |  |
| 34 | Możliwość współpracy z aparatem podciśnieniowym (Vacum) , podać nazwę i model aparatu. Aparat do elektroterapii i ap. vac jednego producenta | Tak |  |
| 35 | Moduł/aparat podciśnieniowy 2 kanałowy (vacum) | Tak |  |
| 36 | Elektroniczna kontrola podciśnienia | Tak |  |
| 37 | 2 Kpl. Przewodów i akcesoriów do oferowanego modułu | Tak |  |
| 38 | Pełna współpraca z oferowanym modułem/aparatem do elektroterapii | Tak |  |
| 39 | Tryb ciągły i impulsowy | Tak |  |
| 40 | Oryginalny stolik producenta wyposażony w kółka z czego min. 2 blokowane (hamulce) | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………..……………

(podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania wykonawcy)