# Załącznik nr.2.3:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu na Rotor elektryczny APT 5

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Ilość | 1 |

| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 37 miesięcy – 15 pkt Do 36 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 9 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 16 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 18 | Polskie menu | Tak |  |
| 19 | Rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn dolnych i kończyn górnych | Tak |  |
| 20 | Możliwość ustalenia obrotów w zakresie min.: od 20 do 60 min | Tak |  |
| 21 | Wyświetlacz | Tak - 25 pkt Nie - 0 pkt. |  |
| 22 | Klawiatura | Tak |  |
| 23 | Ćwiczenia czynne - ruch w obu kierunkach o zmiennym obciążeniu, | Tak |  |
| 24 | Ruch bierny regulacja prędkości obrotowej. | Tak |  |
| 25 | Pomiar i kontrola czasu, lub pomiar i kontrola obrotów, | Tak |  |
| 26 | Statyw lub konstrukcja aparatu ma umożliwiać ćwiczenie kończyn górnych a po przestawieniu na statywie kończyn dolnych bez stawiania aparatu na dodatkowych przedmiotach (półkach, leżankach itp.) | Tak |  |
| 27 | Właściwe uchwyty bezpoślizgowe do ćwiczeń kończyn górnych | Tak |  |
| 28 | Uchwyty bezpoślizgowe na stopę do ćwiczeń kończyn dolnych | Tak |  |
| 29 | Regulacja wysokości | Tak |  |
| 30 | Konstrukcja metalowa | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………..……………

(podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania wykonawcy)