# Załącznik nr.2.4:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu na aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO 6

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 37 miesięcy – 15 pkt Do 36 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 9 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 16 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 17 | Polskie menu | Tak |  |
| 18 | Aparat do krioterapii na zimne powietrze |  |  |
| 19 | Długość węża zabiegowego min. 170 cm | Tak |  |
| 20 | Aparat umożliwiający miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez kontakt ze strumieniem powietrza o temperaturze poniżej min. -30 0C | Tak Do -38,0 0C - 0 pkt Od -38,1 0C do – 40,0 0C - 15 pkt |  |
| 21 | Regulacja nadmuchu | Tak Podać ilość poziomów |  |
| 22 | Min. 2 końcówki zabiegowe w różnych średnicach z czego jedna o średnicy min.10 mm | Tak Podać ilość i rozmiar oferowanych dysz |  |
| 23 | Wyświetlacz który informuje o rodzaju i długości zabiegu, poziomie intensywności | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 24 | Wyświetlacz | Tak |  |
| 25 | Filtr powietrza | Tak |  |
| 26 | Aparat na kółkach jezdnych | Tak |  |
| 27 | Przepływ powietrza min 1000 l/min | Tak Podać ilość powietrza w l/min |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………..……………

(podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania wykonawcy)