# Załącznik nr.2.5:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu na aparat do elektrokardiografii (EKG).

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Od 37 miesięcy – 15 pkt Do 36 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 9 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 16 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 18 | Polskie menu | Tak |  |
| 19 | Aparat EKG 12 kanałowy | Tak |  |
| 20 | Rejestracja odprowadzeni 12 standardowych | Tak |  |
| 21 | Tryb wydruku 3,6,12 kanałów | Tak |  |
| 22 | Rodzaj badań: ręczne , auto | Tak |  |
| 23 | Drukarka termiczna wbudowana w aparat | Tak |  |
| 24 | Szerokość taśmy typu rolka min. 112 mm | Tak |  |
| 25 | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę i wydruk z „akumulatora” |  |  |
| 26 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 27 | Panel wyświetlacz dotykowy | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 28 | Filtry sieciowe 50 HZ, 60 Hz | Tak |  |
| 29 | Filtry zakłóceń mięśniowych | Tak |  |
| 30 | Ustawienie parametrów wydruku szybkość , czułość | Tak |  |
| 31 | Prezentacja wydruku na wyświetlaczu | Tak |  |
| 32 | Kpl przewodów EKG z wtykiem typu „banan” + kpl przyssawek i klipsów wielorazowych | Tak |  |
| 33 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylatora | Tak |  |
| 34 | Stolik jezdny „oryginalny” przewidziany przez producenta do oferowanego aparatu. | Tak |  |
| 35 | Żel | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………..……………

(podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania wykonawcy)