Czarniecka Góra dn. 07.05.2019 r.

Znak sprawy: DT-5/2019/ZO

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2019 r.

na:

„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji                                                              w Czarnieckiej Górze”

Pytanie (załącznik nr 3 poz. 2)

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych                     (w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych                                                            i inwazyjnych  instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) do 1 min, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) i Rota EN14476 – 5 minut (warunki brudne), F  EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min.   Opakowanie 1000 ml z atomizerem (spray). Wyrób medyczny klasy IIb.                                          Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza w/w produkt