Znak : DT-7/2017/ZO					Załącznik nr 8 do SIWZ

# KWESTIONARIUSZE OCENY RYZYKA OGNIOWEGO I KRADZIEŻOWEGO

# Nazwa Budynku: Budynek Administracji

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1997 |  |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 463 m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Cegła ceramiczna, kratówka, tynk mineralny |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blachodachówka typu szwedzkiego |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Tak | Więźba dachowa drewniana, impregnowana |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 5 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Tak | Centrala p. pożarowa z czujkami dymu. |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Tak | Hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny oraz pozostałe budynki infrastruktury SZPIATALA. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe), hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 17 – lat |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | B |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | C |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Tak | Sprzęt komputerowy |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Nie |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Tak | Cześć pomieszczeń biurowych tj. od strony nieoświetlonej (leśnej) wyposażona w rolety zewnętrzne (aluminiowe) antywłamaniowe |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |

# Nazwa Budynku: Budynek agregatorowni

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1970 |  |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 30m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Ściany z cegły pełnej. Tynk akrylowy |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Papa termozgrzewalna na stropie żelbetowym. |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Nie |  |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 2 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Nie | Nie ma takiej potrzeby |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów. |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny oraz budynki zaplecza technicznego. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe) |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 44 – lata |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Nie |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | Tak |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Nie | W budynku nie znajduje się sprzęt elektroniczny. |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak | Okratowanie wewnętrzne. |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiadają konserwatorzy elektrycy i nadzór techniczny. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Budynek nie jest objęty stałym dozorem. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | W budynku nie występuje sprzęt elektroniczny | Poza sprzętem technologicznym tj. agregatem prądotwórczym. |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Parter |  |

# Nazwa Budynku: Budynek Użyteczności Publicznej.

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1930 | Remont kapitalny w 2012 r. |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 150m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe z kamienia (piaskowca) |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Cegła pełna (wypalana) |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blachodachówka typu szwedzkiego |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Tak | Więźba dachowa drewniana, impregnowana |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 2 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Nie | Nie ma takiej potrzeby. |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe). |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 2 – lata | Remont kapitalny wykonany w 2012 r. |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | B |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | C |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Nie dotyczy | Radioodbiornik TV. |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Nie |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Tak | Wszystkie okna są wyposażone w rolety zewnętrzne (aluminiowe) antywłamaniowe |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiada administracji. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę. Dostęp do kluczy posiada Dyrekcja Szpitala i personel gospodarczy. |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Budynek nie jest objęty stałym dozorem. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | Sprzęt znajduje się w jednym pomieszczeniu administracyjnym |  |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Parter |  |

# Nazwa Budynku: Budynek Gospodarczy (poprzednio dla hipoterapii)

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1999 |  |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 225m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Konstrukcja wsparta na siatce słupów. Ściany wypełnione pustakami cementowymi. Tynk akrylowy |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blacha trapezowa |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Nie |  |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 2 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Nie | Nie ma takiej potrzeby |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Tak | Nagrzewnice wodne |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów. |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny , wjazd z drogi publicznej – zewnętrznej oraz budynki zaplecza technicznego. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe) |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 15 – lata |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | Tak |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Nie | W budynku nie znajduje się sprzęt elektroniczny. |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak | Okratowanie wewnętrzne. |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiadają pracownicy gospodarczy oraz hipnoterapeuci. Budynek jest obsługiwany 8 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Budynek nie jest objęty stałym dozorem. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | W budynku nie występuje sprzęt elektroniczny |  |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Parter |  |

# Nazwa Budynku: Kryta pływalnia z zapleczem rehabilitacyjnym

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 2002 |  |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 2421m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Siatka słupów wypełniona cegłą kratówką, tynk mineralny |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blacha trapezowa – nad zapleczem reh. Papa termozgrzewalna – nad pływalnią |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Nie | Dach z kratownic stalowych, osadzonych na słupach żelbetowych oraz na ścianach zewnętrznych. |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 18 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Tak | Hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Tak | Centrale wentylacyjne |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny, parking samochodowy oraz pozostałe budynku infrastruktury SZPIATALA. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Tak |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe), hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 12 – lat |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | B |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | C |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Niski parter, Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Tak | Sprzęt komputerowy |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Nie |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiada personel krytej pływalni. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | W budynku funkcjonuje stały 24 godz. dozór. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | Sprzęt znajduje kasie pływalni, pomieszczeniach kierownictwa. |  |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Niski parter, parter |  |

# Nazwa Budynku: Budynek solarny nr 1 – instalacji kolektorów słonecznych.

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 2009 | Remont kapitalny budynku po byłej szklarni |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 38m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Ściany z cegły pełnej. Tynk akrylowy |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blacha trapezowa. |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Nie |  |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 1 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Nie | Nie ma takiej potrzeby |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów. |
| 20 | Otoczenie |  | Zabudowa techniczna i szpitalna. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe) |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 5 – lat |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Nie |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | Tak |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Tak |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Nie | W budynku nie znajduje się sprzęt elektroniczny. |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak | Okratowanie wewnętrzne. |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiadają konserwatorzy i nadzór techniczny. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Budynek nie jest objęty stałym dozorem. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | W budynku nie występuje sprzęt elektroniczny | Poza sprzętem technologicznym tj. szafą sterowniczą obiegu solarnego. |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Parter |  |

# Nazwa Budynku: Szpital, łącznik i szkoła.

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1904 |  |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 2200m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe z kamienia (piaskowca) |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Cegła pełna (czerwona), tynk mineralny |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blachodachówka typu szwedzkiego |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Tak | Więźba dachowa drewniana, impregnowana |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – ………….. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Tak | Centrala p. pożarowa z czujkami dymu. |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Tak | Hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny oraz pozostałe budynki infrastruktury SZPIATALA. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe), hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 19 – lat |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Nie |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Nie |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | Nie |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter, I piętro i II piętro |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Tak | Sprzęt komputerowy |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie | W budynkach szpitala – zabronione jest kratowanie okien |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiada personel medyczny oraz obsługi technicznej. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | W budynku funkcjonuje stały 24 godz. dozór. Budynek jest monitorowany (wewn. i zewn.) 24 godz. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | Sprzęt znajduje się w dyżurkach lekarskich, pielęgniarskich pod stałym nadzorem personelu |  |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Niski parter, parter i I piętro |  |

# Nazwa Budynku: Szpitalny Oddział Rehabilitacji

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 2011 |  |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 3112m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Beton komórkowy – pustak gazobetonowy, tynk akrylowy |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blachodachówka typu szwedzkiego |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Tak | Więźba dachowa drewniana, impregnowana |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 17 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Tak | Elektroniczny system rozgłaszania p. pożarowego DSO |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Tak | Hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Tak | Centrale wentylacyjne, klimakonwektory |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny, parking samochodowy oraz pozostałe budynki infrastruktury SZPIATALA. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Tak |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe), hydranty wewnętrzne Ø 25mm |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 2,5 roku |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | B |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | C |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Niski parter, Parter, I piętro |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Tak | Sprzęt komputerowy |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Nie |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Tak |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Tak |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie | W budynkach szpitala – zabronione jest kratowanie okien |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiada personel medyczny oraz obsługi technicznej. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | W budynku funkcjonuje stały 24 godz. dozór. Budynek jest monitorowany (wewn. i zewn.) 24 godz. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | Sprzęt znajduje się w dyżurkach lekarskich, pielęgniarskich pod stałym nadzorem personelu |  |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Niski parter, parter i I piętro |  |

# Nazwa Budynku: Kotłownia gazowo – olejowa

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1970 | Modernizacja 1994 r. - dotyczy urządzeń technologicznych i instalacji. |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 310m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Ściany z cegły pełnej. Tynk akrylowy |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Papa termozgrzewalna na stropie żelbetowym. |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Nie |  |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 3 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Nie | Nie ma takiej potrzeby |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | Aktualnie w budynku nie składuje się materiałów. Budynek nie jest użytkowany dla potrzeb pralniczych. |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny oraz wjazd z drogi publicznej – zewnętrznej. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe) |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 20 – lat | Po modernizacji technologicznej w 1994 r. |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | Tak |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Nie | W budynku nie znajduje się sprzęt elektroniczny poza technologicznym. |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiadają pracownicy gospodarczy. Budynek jest obsługiwany 16 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Budynek nie jest objęty stałym dozorem. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | W budynku nie występuje sprzęt elektroniczny | W budynku występuje szafa sterownicza urządzeniami technologicznymi, stanowiąca integralną część budynku. |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Parter |  |

# Nazwa Budynku: Oczyszczalnia ścieków

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1993 | Rozbudowa i modernizacja 2011 r. |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 115m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Cegła ceramiczna, dziurawka |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Blacha trapezowa |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Tak | Więźba dachowa drewniana, impregnowana |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 1 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Nie | Nie ma takiej potrzeby |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Tak | Kotłownia gazowo – olejowa |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny oraz wjazd z drogi publicznej – zewnętrznej. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe) |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 21 – lat i 2,5 roku po modernizacji |  |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | Tak |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Nie | W budynku nie znajduje się sprzęt elektroniczny poza technologicznym. |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiadają konserwatorzy i pracownicy nadzoru działu technicznego. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Budynek nie jest objęty stałym dozorem. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | W budynku nie występuje sprzęt elektroniczny | W budynku występuje szafa sterownicza urządzeniami technologicznymi, stanowiąca integralną część budynku. |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Parter |  |

# Nazwa Budynku: Kotłownia gazowo – olejowa

# Adres Budynku: Czarniecka Góra 43

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra 43 |  |
| 2 | Obiekt - rok budowy | 1970 | Modernizacja 1994 r. Rozbudowa 2001 r. - dotyczy urządzeń technologicznych |
| 3 | Powierzchnia lokalu | 220m2 |  |
| 4 | Konstrukcja budynku |  |  |
|  | a) konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | Tak | Fundamenty i ściany fundamentowe, żelbetowe oraz z bloczków betonowych |
|  | b) ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | Tak | Żelbetowe prefabrykowane, ściany z cegły pełnej. Tynk akrylowy |
|  | c) pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | Tak | Papa termozgrzewalna na stropie żelbetowym. |
|  | d) pokrycie dachowe wykonane na podłożu drewnianym | Nie |  |
| 5 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 6 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
|  | a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
|  | b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
|  | c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak | Gaśnice proszkowe – 3 szt. |
|  | d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Tak | System GAZEX – odcinający dopływ gazu, sygnał akustyczny wyzwalany na zewnątrz i wewnątrz budynku. |
| 7 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 8 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak | Przeglądy elektryczne instalacji wewnętrznych wykonywane co 12 – miesięcy |
| 9 | Palność środków obrotowych |  |  |
| 10 | Kontrola straży pożarnej | Tak | Średnio co 2 lata – ćwiczenia ewakuacyjne wraz z przeglądem obiektów przez PSP w Końskich |
| 11 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 12 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Nie | Nie ma takiej potrzeby |
| 13 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie | Nie ma takiej potrzeby – ciśnienie wody w instalacji wynosi 0,4MPa |
| 14 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Tak | Własne ujęcie wód podziemnych oraz Stacja Uzdatniania Wody |
| 15 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 12km |  |
| 16 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Nie dotyczy |  |
| 17 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda |  |
| 18 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Tak | Nagrzewnice wodne |
| 19 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy | W budynku nie składuje się materiałów |
| 20 | Otoczenie |  | Teren leśny oraz wjazd z drogi publicznej – zewnętrznej. Ogrodzony. |
| 21 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Nie |  |
| 22 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak | Pracownicy posiadają szkolenia z zakresu p. poż. na wypadek powstania pożaru, ewakuacji. |
| 23 | Wystrój wnętrza |  |  |
|  | a) Sufity podwieszane | Nie |  |
|  | b) Boazerie | Nie |  |
|  | c) żaluzje | Nie |  |
|  | d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 24 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak | Środki gaśnicze (gaśnice proszkowe) |
| 25 | Wiek instalacji elektrycznych | 20 – lat 13 – lat | Po modernizacji technologicznej w 1994 r. Po rozbudowie technologicznej w 2001 r. |
|  | Czy były wymieniane ,jeśli Tak- to kiedy | Nie |  |
|  | Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 26 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 27 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV) | Tak |  |
| 28 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 ľs.) | Nie |  |
| DOTYCZY ELEKTRONIKI |
| 29 | Czy ubezpieczone urządzenia zamontowane są: Parter, 1-sze piętro, wyższe kondygnacje, poniżej parteru | Parter |  |
| 30 | Rurociągi instalacji wodnej (bądź z inną cieczą): W ścianach, w stropach ? | Ścianach |  |
| 31 | Czy konserwacja i naprawy prowadzone są przez: Specjalistyczny serwis, w zakresie własnym? | Specjalistyczny serwis oraz w zakresie własnym |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne Sieć, generator? | Sieć PGE | Awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego, przełączanego automatycznie |
| 33 | Czy ubezpieczone urządzenia są: Zabezpieczone UPS? | Nie | W budynku nie znajduje się sprzęt elektroniczny poza technologicznym. |

# KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  | Odpowiedź | Uwagi, informacje opisowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adres lokalizacji | Czarniecka Góra |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Wstęp do budynku posiadają konserwatorzy i pracownicy nadzoru działu technicznego. Budynek jest obsługiwany 24 godz./dobę |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Budynek nie jest objęty stałym dozorem. |  |
| 15 | Czynniki ryzyka - lokalizacja sprzętu | W budynku nie występuje sprzęt elektroniczny | W budynku występuje szafa sterownicza urządzeniami technologicznymi, stanowiąca integralną część budynku. |
| 16 | Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu | Parter |  |